Приложение № 18

Утверждена
приказом МЧС России
от 09.02.2022 № 78

Форма

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов

государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора на объектах хранения зерна

1. Наименование вида федерального   государственного  контроля (надзора), включенного в  единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора):_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наименование контрольного   (надзорного) органа и реквизиты нормативного правового акта   об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или    несоблюдении   контролируемым   лицом   обязательных требований),   применяемого должностными лицами   органов   государственного   пожарного надзора МЧС России   при  осуществлении федерального государственного пожарного надзора (далее - проверочный лист): ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

4. Объект федерального государственного   контроля (надзора),   в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя,    его идентификационный номер налогоплательщика   и (или) основной   государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес   регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина или индивидуального предпринимателя,   наименование юридического лица,   его   идентификационный   номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица  в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами:_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

6. Место(а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного   (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

9. Должность(и), фамилия(и)   и инициалы   должностного(ых) лица(лиц) контрольного (надзорного) органа, в должностные   обязанности   которого(ых) в соответствии с положением о виде   федерального государственного   контроля   (надзора),    должностным(и) регламентом(ами)   или должностной(ыми) инструкцией(ями) входит осуществление полномочий по виду    федерального государственного   контроля (надзора), в том числе проведение контрольных   (надзорных) мероприятий, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Дата заполнения проверочного листа:___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

11. Список контрольных вопросов,   отражающих содержание   обязательных требований,   ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № п/п | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопросы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприменимо |  |
| 1. | Обеспечивается ли при хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов не менее 0,5 метра? | Пункт 300 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 14792 (далее - ППР) |  |  |  |  |
| 2. | Исключено ли хранение совместно с зерном других материалов и оборудования? | Пункт 301 ППР |  |  |  |  |
| 3. | Исключено ли применение при хранении зерна внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания? | Пункт 301 ППР |  |  |  |  |
| 4. | Исключено ли при хранении зерна проведение работ на передвижных механизмах при закрытых воротах с 2 сторон склада? | Пункт 301 ППР |  |  |  |  |
| 5. | Исключен ли розжиг сушилок, работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилок, работающих на жидком топливе, с помощью открытого огня? | Пункт 301 ППР |  |  |  |  |
| 6. | Исключено ли проведение работ на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания или без них? | Пункт 301 ППР |  |  |  |  |
| 7. | Исключена ли засыпка зерна выше уровня транспортерной ленты? | Пункт 301 ППР |  |  |  |  |
| 8. | Исключено ли трение ленты о конструкции транспортера? | Пункт 301 ППР |  |  |  |  |
| 9. | Осуществляется ли контроль температуры зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа? | Пункт 302 ППР |  |  |  |  |
| 10. | Производится ли очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы? | Пункт 302 ППР |  |  |  |  |
| 11. | Установлен ли передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада? | Пункт 303 ППР |  |  |  |  |
| 12. | Исключает ли устройство топок сушилок вылет искр? | Пункт 303 ППР |  |  |  |  |
| 13. | Оборудованы ли дымовые трубы искрогасителями? | Пункт 303 ППР |  |  |  |  |
| 14. | Устроены ли в местах прохода дымовых труб через конструкции, выполненные из горючих материалов, противопожарные разделки? | Пункт 303 ППР |  |  |  |  |

Должностное(ые) лицо(а),проводившее(ие) контрольное(надзорное) мероприятие и заполнившее(ие) проверочный лист:

_____________________________________                                   ____________________________

(подпись)                                                                           (фамилия, инициалы)

_____________________________________                                   ____________________________

(подпись)                                                                           (фамилия, инициалы)

_____________________________________                                   ____________________________

(подпись)                                                                            (фамилия, инициалы)